## Chn-Energy
Channel Number | Energy (keV)
369.6 | 1332
326.1 | 1173
104.2 | 356
86.78 | 302.9
191 | 661.7
100.9 | 344.3
223.5 | 778.9
272.9 | 964.1
310.7 | 1112
395.9 | 1408

## Resolution
Channel Number | Energy | FWHM |  | Resolution
86.78 | 291.1133 | 8.5 | 30.974 | 0.1064 | 5.6737 | -2.2406 | 2.4641 | -0.97306
100.9 | 342.5666 | 10 | 36.44 | 0.10637 | 5.8365 | -2.2408 | 2.5347 | -0.97317
104.2 | 354.5918 | 15.2 | 55.3888 | 0.1562 | 5.871 | -1.8566 | 2.5497 | -0.80631
191 | 670.891 | 18.6 | 67.7784 | 0.10103 | 6.5086 | -2.2924 | 2.8267 | -0.99556
223.5 | 789.321 | 24 | 87.456 | 0.1108 | 6.6712 | -2.2 | 2.8973 | -0.95546
272.9 | 969.3346 | 29 | 105.676 | 0.10902 | 6.8766 | -2.2162 | 2.9865 | -0.9625
310.7 | 1107.0778 | 24.6 | 89.6424 | 0.080972 | 7.0095 | -2.5137 | 3.0442 | -1.0917
326.1 | 1163.1954 | 18.8 | 68.5072 | 0.058896 | 7.0589 | -2.832 | 3.0657 | -1.2299
369.6 | 1321.7094 | 19.4 | 70.6936 | 0.053486 | 7.1867 | -2.9283 | 3.1211 | -1.2718
395.9 | 1417.5466 | 27 | 98.388 | 0.069407 | 7.2567 | -2.6678 | 3.1515 | -1.1586

## Efficiency NaI
Efficiency the First
1st September 2012
| Energy | Activity Then | Half Life | Half Life(Seconds) | Activity Now | Intensity | Intensity/100 | Time of Run | Counts | CPS
Co | 1173 | 11940 | 1925.28 | 166344192 | 11647.0444 | 99.85 | 0.9985 | 62 | 4400 | 70.9677 | 0.021577
Co | 1332 | 11941 | 1926.28 | 166430592 | 11648.1701 | 99.98 | 0.9998 | 62 | 4000 | 64.5161 | 0.019588
Ba | 302.9 | 52400 | 10.551 | 331469160.9 | 51750.8094 | 18.34 | 0.1834 | 39 | 9400 | 241.0256 | 0.089791 | time since then | 5961600
Ba | 356 | 52400 | 10.551 | 331469160.9 | 51750.8094 | 62.05 | 0.6205 | 39 | 40000 | 1025.641 | 0.11293
Cs | 661.7 | 201000 | 30.08 | 944990272 | 200122.9834 | 85.1 | 0.851 | 22 | 52000 | 2363.6364 | 0.049072
Eu | 344.3 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 26.6 | 0.266 | 46 | 64000 | 1391.3043 | 0.26265
Eu | 778.9 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 12.96 | 0.1296 | 46 | 6700 | 145.6522 | 0.056435
Eu | 964.1 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 14.65 | 0.1465 | 46 | 5800 | 126.087 | 0.043218
Eu | 1112 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 13.69 | 0.1369 | 46 | 8900 | 193.4783 | 0.070969
Eu | 1408 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 21.07 | 0.2107 | 46 | 5400 | 117.3913 | 0.027977
Am |  | 476000 | 432.6 | 13590518340 | 475855.2918 | [6 empty] | Solid angle | 3.5541
Efficiency the second
Solid Angle
Ti | 511 | 50000 | 59.1 | 1865054160 | 49889.3412 | 188.4 | 1.884 | 600 |  | 0 | 0
Ti | 1157 | 50000 | 59.1 | 1865054160 | 49889.3412 | 99.9 | 0.999 | 600 |  | 0 | 0
Ti | 1449 | 50000 | 59.1 | 1865054160 | 49889.3412 | 0.908 | 0.00908 | 600 |  | 0 | 0
Ti | 2656 | 50000 | 59.1 | 1865054160 | 49889.3412 | 0.112 | 0.00112 | 600 |  | 0 | 0
Co | 1173 | 11940 | 1925.28 | 60757216128 | 11939.188 | 99.85 | 0.9985 | 600 |  | 0 | 0
Co | 1332 | 11941 | 1926.28 | 60788773728 | 11940.1883 | 99.98 | 0.9998 | 600 |  | 0 | 0
Cs | 661.7 | 201000 | 30.08 | 949252608 | 200126.9128 | 85.1 | 0.851 | 600 |  | 0 | 0

## Sheet4
| Energy | Activity Then | Half Life | Half Life(Seconds) | Activity Now | Intensity |  | Time of Run | CPS
Co | 1173 | 11940 | 1925.28 | 166344192 | 11647.0444 | 99.85 | 0.9985 | 62 | 63.68 | 0.019361 | 1st September 2012
Co | 1332 | 11941 | 1926.28 | 166430592 | 11648.1701 | 99.98 | 0.9998 | 62 | 54.95 | 0.016683
Ba | 302.9 | 52400 | 10.551 | 331469160.9 | 51750.8094 | 18.34 | 0.1834 | 39 | 41.28 | 0.015378
Ba | 356 | 52400 | 10.551 | 331469160.9 | 51750.8094 | 62.05 | 0.6205 | 39 | 376.7 | 0.041478
Cs | 661.7 | 201000 | 30.08 | 944990272 | 200122.9834 | 85.1 | 0.851 | 22 | 2475 | 0.051385 | time since then | 5961600
Eu | 344.3 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 26.6 | 0.266 | 46 | 227.2 | 0.042891
Eu | 778.9 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 12.96 | 0.1296 | 46 | 68.02 | 0.026355
Eu | 964.1 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 14.65 | 0.1465 | 46 | 38.04 | 0.013039
Eu | 1112 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 13.69 | 0.1369 | 46 | 56.39 | 0.020684
Eu | 1408 | 71100 | 13.528 | 424994295.2 | 70412.0369 | 21.07 | 0.2107 | 46 | 74.46 | 0.017746
Am |  | 476000 | 432.6 | 13590518340 | 475855.2918
[11 empty] | Solid angle | 3.5541

## Advanced calibration
Channel | Error on Chn | Energy | Error on Energy | Differences | Error on Differences
181.204 | 0.07 | 495.9541 | 31.339
232.45 | 0.02 | 651.4858 | 32.1728
403.33 | 0.15 | 1170.1065 | 36.151
458.6 | 0.18 | 1337.851 | 37.7635
617.3 | 0.56 | 1819.5055 | 43.0759 | 481.6545 | 57.2854
757.2 | 0.08 | 2244.102 | 48.3057 | 424.5965 | 64.7223
1168.5 | 1.3 | 3492.3975 | 65.7955 | 1248.2955 | 81.6241
1335.4 | 0.5 | 3998.939 | 73.2157 | 506.5415 | 98.4357
1496.6 | 0.28 | 4488.181 | 80.6241 | 489.242 | 108.9072
Channel | Error on Chn | Energy | Error on Energy | Differences | Error on Differences
181.204 | 0.07 | 495.9541 | 31.339
232.45 | 0.02 | 651.4858 | 32.1728
403.33 | 0.15 | 1170.1065 | 36.151
458.6 | 0.18 | 1337.851 | 37.7635
617.3 | 0.56 | 1819.5055 | 43.0759 | 481.6545 | 57.2854
757.2 | 0.08 | 2244.102 | 48.3057 | 424.5965 | 64.7223
1168.5 | 1.3 | 3492.3975 | 65.7955 | 1248.2955 | 81.6241
1335.4 | 0.5 | 3998.939 | 73.2157 | 506.5415 | 98.4357
1496.6 | 0.28 | 4488.181 | 80.6241 | 489.242 | 108.9072

## Advanced calibration (2)
|  | Channel | Error on Chn | Energy | Error on Energy | Differences | Error on Differences
Ti |  | 155.5 | 0.15 | 417.9425 | 30.9945
Ti | 511 | 202.12 | 0.013 | 559.4342 | 31.6565
Ti | 1157 | 445.54 | 0.05 | 1298.2139 | 37.3669
Ti |  | 346.2 | 0.17 | 996.717 | 34.6396
Ti | 1449 | 564 | 1.2 | 1657.74 | 41.3341 | 661.023 | 53.9296
Ti |  | 648.5 | 0.7 | 1914.1975 | 44.2255 | 256.4575 | 60.5343
Ti | 2656 | 700.9 | 0.4 | 2073.2315 | 46.1479 | 159.034 | 63.9181
|  |  |  | -54 | 30 | -2127.2315 | 55.042
|  |  |  | -54 | 30 | 0 | 42.4264

## Efficiency BF3
| Min Chn | Est Backgnd | Max Chn | Est Backgnd | Overall Backgnd | Counts | Counts-Backgnd |  |  |  | Counts x r
0.08 | 407 | 480 | 1734 | 37 | 343029.5 | 3820000 | 3476970.5 | 1363517.8431 | 109081.4275 | 11.5998 | 278157.64 |  | #VALUE!
0.1 | 400 | 390 | 1752 | 17 | 275132 | 3099200 | 2824068 | 1107477.6471 | 110747.7647 | 11.615 | 282406.8 | 12.5511 | -0.0079674
0.12 | 399 | 220 | 1755 | 19 | 162042 | 2291000 | 2128958 | 834885.4902 | 100186.2588 | 11.5148 | 255474.96 | 12.4509 | -0.0096379
0.14 | 405 | 200 | 1768 | 6.4 | 140661.6 | 1643000 | 1502338.4 | 589152.3137 | 82481.3239 | 11.3203 | 210327.376 | 12.2564 | -0.011423
0.16 | 401 | 140 | 1757 | 3.6 | 97360.8 | 1156000 | 1058639.2 | 415152.6275 | 66424.4204 | 11.1038 | 169382.272 | 12.0399 | -0.013289
0.18 | 409 | 100 | 1759 | 1.6 | 68580 | 817782 | 749202 | 293804.7059 | 52884.8471 | 10.8759 | 134856.36 | 11.812 | -0.015239
0.2 | 398 | 70 | 1757 | 0.83 | 48128.985 | 575845 | 527716.015 | 206947.4569 | 41389.4914 | 10.6308 | 105543.203 | 11.5669 | -0.017291
0.22 | 402 | 50 | 1756 | 0.43 | 34141.11 | 397794 | 363652.89 | 142608.9765 | 31373.9748 | 10.3537 | 80003.6358 | 11.2898 | -0.019487
0.24 | 405 | 35 | 1759 | 0.18 | 23816.86 | 280046 | 256229.14 | 100482.0157 | 24115.6838 | 10.0906 | 61494.9936 | 11.0267 | -0.021765
0.26 | 403 | 25 | 1752 | 0.16 | 16970.42 | 196834 | 179863.58 | 70534.7373 | 18339.0317 | 9.8168 | 46764.5308 | 10.7529 | -0.02418
0.28 | 408 | 18 | 1749 | 0.12 | 12149.46 | 139580 | 127430.54 | 49972.7608 | 13992.373 | 9.5463 | 35680.5512 | 10.4824 | -0.026712
0.08 | 451 | 25 | 1862 | 0.3 | 17849.15 | 141770 | 123920.85
0.12 | 432 | 13 | 1858 | 0.1 | 9340.3 | 72706 | 63365.7
0.16 | 462 | 5.5 | 1856 | 0.04 | 3861.38 | 32290 | 28428.62
0.2 | 432 | 2.6 | 1849 | 0.05 | 1877.525 | 15757 | 13879.475
0.24 | 457 | 1.6 | 1831 | 0.01 | 1106.07 | 7635 | 6528.93
0.28 | 453 | 0.7 | 1847 | 0.01 | 494.87 | 3819 | 3324.13

## Solver 2group BF3
| Theory | Counts | Experiment | Error | Chi
0.08 | 26626537709.5421 | 3476970.5 | 1420331.0866 | 1191.7764 | 4.9911e+14
0.1 | 26037190345.9435 | 2824068 | 1153622.549 | 1074.0682 | 5.8761e+14
0.12 | 25462986588.0989 | 2128958 | 869672.3856 | 932.5623 | 7.4548e+14
0.14 | 24903497718.728 | 1502338.4 | 613700.3268 | 783.3903 | 1.0105e+15 | S | 36000000000
0.16 | 24358307933.375 | 1058639.2 | 432450.6536 | 657.6098 | 1.372e+15 | taut | 0.27
0.18 | 23827013935.1601 | 749202 | 306046.5686 | 553.2148 | 1.855e+15 | Lt | 2.85
0.2 | 23309224542.6194 | 527716.015 | 215570.2676 | 464.2955 | 2520337824920354 | Dbar | 0.16
0.22 | 22804560310.2018 | 363652.89 | 148551.0172 | 385.4232 | 3500758228624595
0.24 | 22312653161.0061 | 256229.14 | 104668.7663 | 323.5255 | 4756431528026098
0.26 | 21833146031.3531 | 179863.58 | 73473.6846 | 271.0603 | 6487806615941927
0.28 | 21365692526.8056 | 127430.54 | 52054.9592 | 228.1556 | 8769396811049795
|  |  |  | χ | 32104382586648164